## 1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, подстанциям и распределительным пунктам ниже 35 кВ принадлежащим ООО "РЭЦ Цепели"
№ п.п. | Наименование центров питания, подстаций и распределительных пунктов | Месторасположение подстанции (адрес) | К-во и мощность трансформа-торов | Текущий объем свободной мощности | Объем свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединённых потребителей и заключенных договоров на ТП | Планируемый объем свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности на конец года с учетом присоединённых потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполенения инвест. Программы | Примечание
|  |  |  | МВт | МВт | МВт
1 | ПС Кристалл 110/10 кВ; | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Производственная 10/14 | 2х40 МВА | 10.45 | 10.45 | 9.95
2 | ТП-07 10/0,4 кВ | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, квартал Цепели | 2х630 кВА | 0 | 0 | 0
3 | ТП-03 10/0,4 кВ | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, квартал Цепели | 3х400 кВА | 0 | 0 | 0
4 | ТП-01 10/0,4 кВ | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, квартал Цепели | 2х630 кВА | 0 | 0 | 0
5 | ТП-02 10/0,4 кВ | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, квартал Цепели | 2х250 кВА | 0 | 0 | 0

## 1 (2)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, подстанциям и распределительным пунктам ниже 35 кВ принадлежащим ООО "Энергосфера"
№ п.п. | Наименование центров питания, подстаций и распределительных пунктов | Месторасположение подстанции (адрес) | Кол-во и мощность трансформа-торов | Текущий объем свободной мощности | Объем свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности с учетом присоединённых потребителей и заключенных договоров на ТП | Планируемый объем свободной для ТП потребителей трансформаторной мощности на конец года с учетом присоединённых потребителей, заключенных договоров и поданных заявок на ТП и исполенения инвест. Программы | Примечание
|  |  |  | МВт | МВт | МВт
1 | ТП-1217 | г. Киров. Володарского, 157 | 2х630 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-1143 | г. Киров, слобода Урванцево, мкр.11 ул. Архитектора Валерия Зянкина, д.9 | 2х1000 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-1961 | г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 7 | 1х160 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-213 | г. Киров, ул. Потребкооперации, д. 17г. | 1х100 | 0 | 0 | 0
5 | КТП-963 | комминтерн, Мостовая, 32/8 | 1х400 | 0 | 0 | 0
6 | КТП-1343 | г. Киров, ул. Мельничная 15 | 1х400 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-1669 | г. Киров, ул. Красной Звезды, 17 | 1х400 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-1307 | г. Киров, ул. Комсомольская, 22 | 1х400+1х315 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-514 | г. Киров, ул. Дзержинского, 79а | 1х250 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-1309 | г. Киров, ул. Комсомольская, 14 | 2х400 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-378 | г. Киров, ул. Производственная, 35 | 2х250 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-1650 | г. Киров, ул. Прудная, 51 | 2х400 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-1658 | г. Киров, ул. Прудная, 51 | 2х400 | 0 | 0 | 0
14 | ТП 540 | г. Киров, ул. Московская, 107 | 2х630 | 0 | 0 | 0
15 | ТП 6/0,4 | г. Киров, ул. Дзержинского, 100 | 2х630 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-122 | г. Киров, мкрн. Коминтерн, ул. Мостовая, 18а | 2х400 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-791 | г. Киров, мкрн. Коминтерн, ул. Мостовая, 30 | 1х400 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-508 | г. Киров, п. Захарищево | 2х400 | 0 | 0 | 0
19 | ТП-1955 | г. Киров, ул. Прудная, 58а | 1х400 | 0 | 0 | 0